## lisez moi
Formulaire descriptif station IM-LCSQA-021AA (version V12 du 15/03/2018)
La dénomination de fichier à utiliser lors de sa création est la suivante: "Code Station_Fichier descriptif station_nom station_jjmmaaaa.xls" (ex: FR34013_Fichier descriptif station_Gambetta_27012017.xls) Toute mise à jour implique un changement de date
Les informations demandées sont de différents types
1) les documents ou critères de références sont mentionnés dans le Référentiel Technique National (http://www.lcsqa.org/referentiel-technique-national)
en référence à l'article 11 de l'arrêté du 19/04/17
2) Pour une information à spécifier précisément par l'AASQA
dans ce cas, le champ (ou cellule) est | jaune
Il est rappelé la nécessité de mettre une valeur numérique en absolu (ex: distance en m) quand cela est demandé (une réponse du
type ">25m" n'est pas possible
3) Pour une information à choisir par l'AASQA dans une liste déroulante
Dans ce cas, le champ (ou cellule) est | orange
Concernant le positionnement de la station (longitude / latitude), il est demandé des coordonnées en degrés / minutes / secondes (format WGS84 avec au minimum une décimale pour les secondes)
Concernant une station en cours de création, il convient de renseigner tous les champs d'information dans la mesure du possible.
Le dossier est à transmettre le plus tôt possible au MEDDE, aux directions régionales chargées de l’environnement et au LCSQA afin de valider (ou non) l'emplacement potentiel de la future station.
Dans le cas d'un moyen mobile, seules sont concernées les campagnes fournissant a minima une année de données au même point géographique et dont les résultats sont intégrées au rapportage. Il est rappelé l'obligation pour ces campagnes de respecter les critères appliqués pour la mesure fixe (critères de choix de site & critères techniques associés à la mise en œuvre d'une méthode de référence ou équivalente)
Tout document externe doit être clairement identifié (ex: titre, auteur(s), référence(s))
Ce dossier est à envoyer à l'adresse suivante: lcsqa-referentielsurveillance@ineris.fr
En cas de difficulté pour remplir ce bilan à propos des critères d'implantation de site, contacter :
François MATHE / Sabine CRUNAIRE
IMT Lille Douai - Département SAGE
Tel : 03 27 71 26 10 / 03 27 71 26 01
En cas de difficulté pour remplir ce bilan en lien avec Géod'Air (conformité du dispositif), contacter :
Clothilde MANTELLE / Armelle FREZIER
INERIS
Tel : 03 44 55 62 11 / 03 44 55 69 35

## Suivi_modif
Formulaire descriptif station IM-LCSQA-021AA (version V12 du 19/01/2018)
Modifications apportées à la version 11 du fichier
1. Le nouveau fichier a été réorganisé en onglets spécifiques dédiés à chaque type de localisation de site (alors qu’avant un seul onglet rassemblait toutes les métadonnées)
2. Certaines informations supplémentaires sont demandées, d’autres ont été supprimées :
2.1) Onglet «Caractéristiques générales »
- Demande additionnelle en Case B11 (Le site fermé est-il remplacé par un autre ? Après fermeture, les points de prélèvement seront-ils répartis sur d'autres sites existants ?) avec réponse binaire (oui/non) et demande, dans l'affirmative dans l'un ou l'autre des cas, de renseigner la zone "Commentaires additionnels"
- Demande de l’année du dernier dépassement d'objectif(s) environnemental (aux) (cf. § 2.1 de l’annexe I de l’arrêté du 19/04/17) en case B18
- Précision apportée sur la notion de « personne sensible » (case B10) : population correspondant à des personnes accueillies dans des bâtiments fixes tels que les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les hôpitaux /cliniques, les maisons de retraite…)
- Suppression de l’information « Code INSEE de l’Unité Urbaine »
- Suppression de l’information « Population de l’Unité Urbaine »
2.2) Onglets « site urbain » et « site périurbain »
- Demande additionnelle par polluant en case D22, D23… (Type de mesure (Mesure fixe / Mesure indicative / Estimation objective /en évaluation préliminaire)) et E22, E23… (Méthode de mesure (automatique/manuelle)
- Obligation pour les lignes B22 à 26 : Tout changement d'influence prépondérante, de type et de méthode de mesure nécessite de dupliquer la ligne
- Objectif et utilisation de la mesure : renseignement individuel par polluant (et duplication de ligne si plusieurs objectifs ou utilisations pour un même polluant)
- Suppression de l’information « Description géométrique de la zone de représentativité »
- Suppression des informations concernant la « Conformité technique vis à vis des méthodes de mesure »
- Demande additionnelle (si disponible) de la part de véhicules poids lourds dans le trafic (en %)
2.3) Onglet « site rural »
- distinction des 3 cas de site rural (proche agglomération, régional, national)
- selon les localisations rurales, informations à apporter pour les points de prélèvement sous influence
- demande de la date du dernier audit de site par le LCSQA (pour une station rurale nationale) en case B135

## Caractéristiques générales
Caractéristiques générales de la station de mesure | Date de mise à jour: | 2021-12-17
Informations générales
Nom Station (ex: LE MANS HABITAT - SOURCES) | Pompidou
Code Station (ex: 23182) | 34028 | Commentaires additionnels
Moyen mobile Note: à ne renseigner que si a minima une année de données au même point géographique est disponible et si l'information complémentaire a une valeur ajoutée par rapport au dispositif fixe | NON
Lien avec le PRSQA | OUI | action A-1-1 du PRSQA 2017-2021 de la région Centre-Val de Loire
Date Mise en Service du site | 2008-12-25
Date Fermeture du site (arrêt définitif de mesures de la qualité de l'air) | xx/xx/xxxx
Justification fermeture de site (commentaire obligatoire)
Le site fermé est-il remplacé par un autre ? Après fermeture, les points de prélèvement seront-ils répartis sur d'autres sites existants ? Dans l'affirmative dans l'un ou l'autre des cas, renseigner la zone "Commentaires additionnels"
Métadonnées relatives au Zonage |  | Commentaires additionnels
Code de la ZAS (ex: FR23N10) | FR34A02
Type de ZAS | ZAG
Métadonnées relatives au positionnement géographique du site |  | Commentaires additionnels
Code INSEE de la Commune (ex: 72181) | 37261 | Commune de Tours
Longitude (DMS - WGS84) (avec la résolution suivante: ± DDD MM SS .SS) | ± DDD | Pompidou.kmz
+000
MM
42
SS
17
.SS
.5
Latitude (DMS - WGS84) (avec la résolution suivante: ± DDD MM SS .SS) | ± DDD | Pompidou.kmz
+047
MM
23
SS
40
.SS
.7
Altitude (m) | 50.55
Coordonnées géographiques en format décimal (avec 6 décimales) (avec la résolution suivante ex: Longitude = 44,201912, Latitude = 23,323174) | Longitude
0.70487
Latitude
47.3946
Conditions de dispersion régionale Note: cette information peut être complétée par le fichier de localisation sous Google Earth et par des données météorologiques (ex: rose des vents, données T/P/HR moyennes …) | Terrain plat | Situé au cœur de Tours à proximité de l'autoroute A10 qui traverse la ville.
Conditions de dispersion locale Note: cette information peut être complétée par les photos en micro-local selon les points cardinaux | Terrain découvert (avec/sans bâtiments ou arbres à proximité) | cf photos microlocal

## site urbain
Données associées à la station de mesure en fonction de sa typologie | Date de mise à jour: | 2021-08-24
Caractéristiques de l'environnement d'implantation | Réponse AASQA | Commentaires additionnels
Localisation (labellisation selon la base de la méthodologie du Guide national) | Urbaine
Densité de population de la zone concernée (en hab/km²) (évaluée sur un rayon de 1 km autour du site) Note: si rayon différent, renseigner en case "Commentaires additionnels" | 4859 | Evaluée à partir de la population de MAJIC 2017 (fourni par le LCSQA)
Le public a-t-il libre accès à la zone dans laquelle est implantée la station de mesure? | OUI
Présence de population sensible à proximité immédiate (sur un rayon de 1 km) La "population sensible" correspond à des personnes accueillies dans des bâtiments fixes tels que les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les hôpitaux /cliniques, les maisons de retraite…) | OUI | Habitants (maison de retraite, hôpital, ecole/collège…) Piétons
La station de mesure est-elle implantée dans des locaux ou des installations industriels ? (bâtiments auxquels s'appliquent les dispositions relevant de la protection de la santé & de la sécurité au travail) | NON
La station de mesure est-elle située sur une chaussée ou un terre-plein central de routes ? (répondre "non" si les piétons ont normalement accès au terre-plein central) | NON
Informations complémentaires (Guide National) | Réponse AASQA | Commentaires additionnels
Campagne d'évaluation préliminaire à l'implantation du site disponible? Si oui, indiquer les date de début et de fin d'évaluation préliminaire en zone "commentaires additionnels" | OUI | Rapport disponible sur demande: campagne tubes passifs
Année du dernier dépassement d'objectif(s) environnemental (aux) (préciser le polluant en zone commentaires) | 2013 | NO2 (dépassement de VL annuelle)
Caractéristiques de la station de mesure | Réponses AASQA
Caractéristiques de paramètre(s) mesuré(s) et influence prépondérante associée ! Tout changement d'influence prépondérante, de type et de méthode de mesure nécessite de dupliquer la ligne ! | Paramètre(s) mesuré(s) | Influence prépondérante sur le paramètre mesuré | Type de mesure | Méthode de mesure à détailler en zone "commentaires additionnels" | Date de début de mesure | Date de fin de mesure | Commentaires additionnels
| BTX | Trafic | Mesure indicative | manuelle (analyse différée) | 2008-12-25 | 2014-12-31 | Mesures réalisées de 2008 à 2014 dans le cadre de l'évaluation des niveaux de BTX sur la ZAG Tours.
| NO/NO2/NOx | Trafic | Mesure fixe | automatique (en continu) | 2008-12-25 | -
| PM10 | Trafic | Mesure fixe | automatique (en continu) | 2008-12-25 | -
| CO | Trafic | Mesure fixe | automatique (en continu) | 2008-12-25 | 2011-01-01 | Mesures inférieures au SEI et optimisation du réseau entrainant un arrêt de la mesure en 2011
| CO | Trafic | Mesure fixe | automatique (en continu) | 2016-01-01 | 2022-01-01 | Proposition de modification du régime de surveillance pour la période 2022-2026
Objectif(s) de mesure ! si un même polluant a plusieurs objectifs, dupliquer la ligne ! | Paramètre(s) mesuré(s) | Objectif | Commentaires additionnels Le cas échéant, préciser la date de début et de fin en cas de changement d'objectif de mesure
| NO/NO2/NOx | Protection de la santé humaine
| PM10 | Protection de la santé humaine
| CO | Protection de la santé humaine
Utilisation(s) spécifique(s) des mesures ! si un même polluant a plusieurs utilisations, dupliquer la ligne ! | Paramètre(s) mesuré(s) | Utilisation | Commentaires additionnels Le cas échéant, préciser la date de début et de fin pour chaque utilisation
| NO/NO2/NOx | Prévision / Modélisation (à détailler) | Données d'entrée des différents modèles de prévisions
| PM10 | Prévision / Modélisation (à détailler) | Données d'entrée des différents modèles de prévisions
| CO | Autre (à détailler) | Mesure regionale
Exigences générales sur la représentativité (ex: Directive Annexe I.A note (2), Annexe III.B-1, Annexe VIII.A etc…) | Paramètre(s) mesuré(s) | Réponse AASQA | Commentaires additionnels
Estimation de la représentativité (Oui/Non/En attente) Note: la réponse "en attente" nécessite une information en zone Commentaires | NO/NO2/NOx | En attente | En attente d'une méthodologie harmonisée au niveau national.
| PM10 | En attente | En attente d'une méthodologie harmonisée au niveau national
| CO | non concerné
Ordre de grandeur de la représentativité avec description géométrique de la zone associée (à détailler en zone commentaires) | NO/NO2/NOx | Portion de voirie d’au moins 100 m de long | cf Photos microlocal
| PM10 | ND | En attente d'une méthodologie harmonisée au niveau national
| CO | ND
Exigences spécifiques sur la représentativité (Directive Annexe III section B.1) | Réponse AASQA | Commentaires additionnels
Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine sont implantés de manière à fournir des renseignements sur : - Les endroits des zones de l'agglomération où s'observent les plus fortes concentrations auxquelles la population est susceptible d'être directement ou indirectement exposées pendant une période significative par rapport à la période considérée pour le calcul de la moyenne ou de valeurs limites. - Les niveaux dans d'autres endroits à l'intérieur de zones ou agglomération qui sont représentatifs de l'exposition de la population en général. | OUI | Cf. rapports référencés dans l'onglet Références documentaires :
Les points de prélèvement sont, dans la mesure du possible, également représentatifs de lieux similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate (à l'échelle de la zone de rattachement et de l'Unité Urbaine pour la ZUR). | OUI | Cf. rapports référencés dans l'onglet Références documentaires :
Exigences sur la micro-implantation (Directive Annexe III section C, Annexe VIII section B pour l'ozone) | Réponse AASQA | Commentaires additionnels
Pour tout polluant, l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement est dégagé (libre sur un angle d'au moins 270°); aucun obstacle gênant le flux d'air ne doit se trouver au voisinage de l'échantillonneur (qui doit normalement être éloigné des bâtiments, balcons, arbres et autres obstacles de quelques mètres et être situé à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvement représentatif de la qualité de l'air à la ligne de construction). | OUI | Prélèvement en toiture Sphère libre 1m cf. onglet « Photos microlocal» avec des vues aux différents points cardinaux
Pour tout polluant, en règle générale, le point d'admission d'air est situé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée (jusqu'à 8 m) peut être nécessaire dans certains cas. Une implantation plus élevée peut aussi être indiquée si la station est représentative d'une zone étendue. | OUI | Cabine type IPM Mondia cf. dossier « Photos microlcal »
pour tout polluant: hauteur (en m) du point de prélèvement (par rapport au niveau du sol, à détailler en zone commentaires si forte différence entre les polluants) | 3.6
pour tout polluant: L'entrée du prélèvement n'est pas placée à proximité immédiate de sources d'émissions afin d'éviter le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant | OUI
Pour tout polluant: L'orifice de sortie du dispositif de prélèvement doit être positionné de façon à éviter que l'air sortant ne re-circule en direction de l'entrée de l'appareil. | OUI
Pour l'ozone, la procédure de micro-implantation prévue à l'annexe III, section C, est appliquée dans la mesure du possible, en s'assurant que la sonde d'entrée est placée très loin de sources telles que les cheminées de four et d'incinération et à plus de 10 m de la route la plus proche, distance à augmenter en fonction de la densité de la circulation. | non concerné
Jugement AASQA sur la micro-implantation (verdict final obligatoire par rapport aux informations transmises précédemment) | Conforme
Facteurs d'influence pouvant être pris en compte initialement et à vérifier régulièrement (Directive Annexe III.C) | Contrôle par l'AASQA | Commentaires additionnels
- Source ou obstacle susceptible d'interférer (ex: station service, activité commerciale etc…) - Hygiène & Sécurité - vérification de conformité électrique - Possibilité d'extension du nombre de polluants mesurés sur le site - Exigence d'urbanisme | OUI | Arbres à proximité du point de prélèvement (cf Photos microlocal)
Emissions prédominantes influençant la mesure (à identifier pour chaque polluant sur un rayon de 5 km) Source : inventaire des émissions 2018 V3.2 (publié en mai 2021) | Paramètre(s) mesuré(s) | 1ère source principale d'influence | 2ème source principale d'influence | Commentaires additionnels
| NO/NO2/NOx | Transports (aviation civile, routier, chemin de fer, navigation et autres transports) | Activités comprenant commercial, forestier, pêche, résidentiel, agriculture | NOx Détail source domestique : combustion tertiaire (7,7%), combustion résidentiel (8,3%)
| PM10 | Transports (aviation civile, routier, chemin de fer, navigation et autres transports) | Activités comprenant commercial, forestier, pêche, résidentiel, agriculture | Détail source domestique : combustion tertiaire (2,4%), combustion résidentielle (31,5%)
| CO | Activités comprenant commercial, forestier, pêche, résidentiel, agriculture | Transports (aviation civile, routier, chemin de fer, navigation et autres transports) | Détail source domestique : combustion résidentielle (59,7%), combustion tertiaire (3,0%)
Evènements influents particuliers (Suivi environnemental de la station) | Commentaires additionnels (nature de l'évènement, date de début & fin, polluant(s) impacté(s)…) SI besoin, complément à mettre dans l'onglet "Données Complémentaires"
Exigences Directives /1 (Annexe VIII.A) (point(s) de prélèvement sous influence de concentrations de fond) | Jugement AASQA | Commentaires additionnels
Loin de l'influence des émissions locales telles que la circulation, les stations services etc... Sites aérés où des niveaux bien homogènes peuvent être mesurés. Sites tels que zones résidentielles ou commerciales des villes, parcs (loin d'arbres), grande avenue ou places avec très peu ou pas de circulation, espaces ouverts généralement utilisés pour le installations éducatives, sportives ou récréatives. | non concerné
Exigences Directives /2 (Annexe III.B) (point(s) de prélèvement sous influence de concentrations de fond) | Jugement AASQA | Commentaires additionnels
Les emplacements consacrés à la pollution de fond urbaine sont implantés de telle manière que le niveau de pollution y est déterminé par la concentration intégrée de toutes les sources situées au vent de la station. Le niveau de pollution ne devrait pas être dominé par une source particulière, à moins que cette situation ne soit caractéristique d'une zone urbaine plus vaste. | non concerné
Informations complémentaires (point(s) de prélèvement sous influence de concentrations de fond) Recommandations Décision d'Exécution de la Commission n° 2011/850/UE (Annexe II.D.ii.23) | Réponse AASQA |  | Commentaires additionnels
Emissions due au chauffage domestique (en T/(km².an), calculé sur un rayon de 1km) Note: à renseigner sous réserve de disponibilités et de la pertinence par rapport au polluant mesuré Source : inventaire des émissions 20xx Vx.x (publié en xx 20xx) | NOx :
SO2 :
COV :
PM10 :
PM2,5 :
As :
Cd :
Ni :
Pb :
| Autres Métaux Lourds : |  | A préciser
| HAP : |  | Préciser les HAP concernés (ex: BaP seul ou BaP+BaA+BbF+BjF+BkF…)
Informations complémentaires à décrire en zone "Commentaires additionnels" (le cas échéant, utiliser l'onglet "Données complémentaires" en cas d'ajout de documents associés)
Exigences Directives (Annexe III section C) (point(s) de prélèvement sous influence trafic) (évaluation des contributions des sources liées aux transports) | Réponse AASQA | Commentaires additionnels
Pour tous les polluants, les points de prélèvement liés à la circulation sont distants d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et pas à plus de 10 m de la bordure du trottoir Note: un grand carrefour correspond à un carrefour qui interrompt le trafic et induit des variations dans les émissions (marche / arrêt) du reste de la voirie | NON | Distance au grand carrefour inférieure à 25m Distance à la bordure du trottoir conforme = 5m
Informations complémentaires (point(s) de prélèvement sous influence trafic) Demandes Directives (Annexe III section C) + Décision n° 2011/850/UE + Guide national | Réponse AASQA | Commentaires additionnels
La station de mesure est-elle située sur une chaussée ou un terre-plein central de routes où le public n'a pas accès ? | NON
La station de mesure est-elle située dans une configuration de "Rue Canyon" ? (à détailler le cas échéant en zone commentaire) Note: pour une rue "Canyon" , le rapport moyen entre la hauteur des bâtiments et la largeur de la rue est > 0,5 | NON
Largeur rue (en m, à évaluer sur 100m mini) Décision n° 2011/850/UE Annexe II.D.(ii) (33) & (34) Informations obligatoires si "OUI" à la question précédente ligne 110 | 15 | cf BDTOPO
Hauteur moyenne bâtiment (en m, à évaluer sur 100m mini) Décision n° 2011/850/UE Annexe II.D.(ii) (33) & (34) Informations obligatoires si "OUI" à la question précédente ligne 110 | 10
Type d'infrastructure(s) routière(s) concernée(s) (nombre de voies & largeur totale) | 2 x 2 voies (largeur: 13 à 16 m)
Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) 2 sens de circulation confondus ou résultats de campagne de comptage véhicules (à détailler le cas échéant en zone commentaire) | 14000 | Estimation car TMJA=8000 en 2012 sens Sud-Nord et 6700 veh/jour en 2015 dans le sens Nord-Sud ou TMJA= 22000 double sens plus au sud
part de véhicules poids lourds dans le trafic (en %) (si disponible) | 3 | non connu (Estimation 3%)
Distance (en m) du point de prélèvement par rapport à la "bordure de trottoir" (à détailler en zone commentaire si il y a présence d'une zone de stationnement entre le trottoir et la voie de circulation effective) | 5
distance (à l'horizontale) par rapport au bâtiment le plus proche (en m) (à illustrer par une photo dans l'onglet "Photos microlocal") | 27 | 27 m de batiments de 6 à 7 m de haut, puis à 75 m de batiments plus haut (>10 m de haut)
Distance (en m) au(x) grand(s) carrefour(s) le(s) plus proche(s) (à détailler le cas échéant en zone commentaire) | 11 | Proche d'un rond-point
Emissions du trafic (T/(km.an)) sur une portion a minima de 100m de voirie sous surveillance Note: à renseigner sous réserve de disponibilités et de la pertinence par rapport au polluant mesuré | Réponse AASQA |  | Commentaires additionnels (le cas échéant, utiliser l'onglet "Données complémentaires" en cas d'ajout de documents associés)
| NOx = | 1.4284
| SO2 = | 0.003093
| CO = | 1.3252
| COVNM = | 0.18275
| Benzène = | 0.0067426
| TSP = | 0.15584 | Hors remise en suspension des particules sur la voirie
| PM10 = | 0.11754 | Hors remise en suspension des particules sur la voirie
| PM2,5 = | 0.080399 | Hors remise en suspension des particules sur la voirie
| PM1 = | 0.040652 | Hors remise en suspension des particules sur la voirie
| As = | 5.3387e-06
| Cd = | 7.3544e-07
| Ni = | 5.5949e-06
| Pb = | 0.0004222
| Cr = | 1.6264e-06
| Cu = | 0.001048
| Hg = | 5.665e-07
| Pt = | 9.9331e-09
| Se = | 1.5649e-06
| V = | 2.2419e-05
| Zn = | 0.0012494
| HAP = | 1.4065e-05 | 4 HAP du protocole Aarhus (BaP, BbF, BkF, Indeno(1,2,3-cd)pyrène)
| BaP = | 3.4959e-06
| CO2 = | 444.3934 | CO2 hors biocarburant
Exigences Directives (Annexe III section B) (point(s) de prélèvement sous influence industrielle) (évaluation des contributions des sources industrielles) | Réponse AASQA | Commentaires additionnels
Le point de prélèvement est installé sous le vent par rapport à la source dans la zone résidentielle la plus proche. Si la concentration de fond n’est pas connue, un point de prélèvement supplémentaire est installé dans la direction des vents dominants Note: ce point de prélèvement nécessaire n'est pas obligatoirement une station fixe, il peut être fait usage de campagnes périodiques pour documenter | non concerné
Informations complémentaires (point(s) de prélèvement sous influence industrielle) Demandes Décision n° 2011/850/UE + Guide national | Réponse AASQA | Commentaires additionnels
Type d'industrie(s) concernée(s) (code SNAP ou GEREP - à détailler en zone commentaire)
Distance (en m) de la source prédominante pour les polluants concernés Décision n° 2011/850/UE Annexe II.D.(ii) (24) Dans la mesure du possible, à détailler par polluant | Polluant(s) | Réponse AASQA | Commentaires additionnels (le cas échéant, utiliser l'onglet "Données complémentaires" en cas d'ajout de documents associés)
NOx :
SO2 :
CO :
COV :
PM :
As :
Cd :
Ni :
Pb :
| Autres Métaux Lourds : |  | A préciser
| HAP : |  | Préciser les HAP concernés (ex: BaP seul ou BaP+BaA+BbF+BjF+BkF…)
CO2 :
Emissions par polluant de la source principale (T/an) Note: à renseigner sous réserve de disponibilité et de la pertinence par rapport aux polluants mesurés | NOx :
SO2 :
CO :
COV :
PM :
As :
Cd :
Ni :
Pb :
| Autres Métaux Lourds : |  | A préciser
| HAP : |  | Préciser les HAP concernés (ex: BaP seul ou BaP+BaA+BbF+BjF+BkF…)
CO2 :

## Listes référence
Zonage
ZAG
ZAR
ZR
Localisation
Urbaine
Péri Urbaine
Rurale Proche
Rurale Régionale
Rurale Nationale
Influence
Fond
Trafic
Industrielle
Autre (à préciser en zone "Commentaires"
Objectifs station
ND
Protection de la santé humaine
Protection de la végétation & des écosystèmes naturels
Protection du patrimoine
Recherche scientifique
Autre (à détailler)
Utilisation mesure
IEM
Calcul d'Indice(s)
Procédure d'Alerte(s)
MERA/EMEP
Prévision / Modélisation (à détailler)
Autre (à détailler)
Estimation Représentativité
ND
Plusieurs km²
Plusieurs dizaines de km²
Plusieurs centaines de km²
Surface > 1000 km²
Portion de voirie d’au moins 100 m de long
Surface d’au moins 250 m × 250 m
Surface d'au moins 1000 km²
Autre (à détailler)
Jugement Conformité
Conforme
Non Conforme
Non renseigné, attente recommandations nationales
En attente de la validation nationale du choix du site
non concerné
Jugement Binaire 1
OUI
NON
Jugement Binaire 2
OUI
NON
non concerné
En attente
Type Voirie
Indéfini
2 x 1 voies (largeur: 6 à 8 m)
2 x 2 voies (largeur: 13 à 16 m)
2 x 3 voies (largeur: 20 à 24 m)
2 x 2 voies (largeur: 20 à 25 m)
2 x 3 voies (largeur: 25 à 30 m)
2 x 4 voies (largeur: 30 à 35 m)
Place
non concerné
Paramètres mesurés
SO2
NO/NO2/NOx
NO2
O3
CO
BTX
COV (à détailler)
PM10
PM2.5
Fumées Noires
Métaux Lourds (à détailler)
HAP (à détailler)
Retombées atmosphériques (à détailler)
Anions / Cations
EC / OC
Pesticides (à détailler)
Dioxines (à détailler)
Autres (ex: Radioactivité, Odeurs, Pollens…) (à détailler)
Météorologie (à détailler)
Conditions de dispersion locale
Bâtiment/arbres isolés ou bâtiments/arbres compacts d'un seul côté
Terrain élevé (avec/sans bâtiments ou arbres à proximité)
Terrain découvert (avec/sans bâtiments ou arbres à proximité)
Rue "Canyon"
Conditions de dispersion régionale
Terrain plat
Terrain accidenté/vallonné
Terrain montagneux: en pente
Terrain montagneux: crête, col ou sommet
Terrain alpin d'altitude
Vallée en terrain vallonné
Vallée en terrain montagneux
Bassin en terrain vallonné
Bassin en terrain montagneux
Bassin partiellement entouré de montagnes
Côte avec terrain plat en intérieur
Côte avec terrain montagneux en intérieur
Influence prédominante
Industries de l'Energie (notamment production électrique, chauffage urbain, raffineries, etc…) | 1A1
Manufactures et Construction (fer et acier; métaux non ferreux; produits chimiques; papeteries et imprimeries; production alimentaire, de boissons et de tabac) | 1A2
Transports (aviation civile, routier, chemin de fer, navigation et autres transports) | 1A3
Activités comprenant commercial, forestier, pêche, résidentiel, agriculture | 1A4
Activités comprenant carburant militaire, sources mobiles et sources stationnaires | 1A5
Emissions fugitives - combustibles solides (mines souterraines et de surfaces en activité ou abandonnées, après-mine, déchets et transformation de combustibles solides) - pétrole et gaz naturel (pétrole, gaz naturel, évents/aération et aspiration, transport, distribution, fuites et stockage) | 1B
Procédés industriels organiques et minéraux | 2
Solvants et usage d'autres produits chimiques | 3
Agriculture | 4
Utilisation des terres et gestion forestière | 5
Déchets (déchetteries, décharges, épuration eaux usées et boues, incinération, etc…) | 6
Aérosols secondaires en termes de contributions de sources identifiables réparties sur un large territoire | SA
Transport longue distance transfrontalier (plusieurs centaines de km) | long range
Autre : à détailler en zone « commentaires additionnels » | other
Type influence microlocale SRN
Route principale
Route secondaire
Pâturage de troupeaux
Parking/chemin de terre/route en gravier, ferme (champs labourés)
Chauffage domestique (charbon, bois, fuel) à petite échelle
Épandage d’engrais, fumier, écuries, étables
Non concerné
Autre (à détailler)
Type de mesure
Mesure fixe
Mesure indicative
Estimation objective (à détailler en zone "Commentaires additionnels"
En évaluation préliminaire (à détailler en zone "Commentaires additionnels")
Méthode de mesure
automatique (en continu)
manuelle (analyse différée)

## Photos microlocal
photos en micro-local en direction des 4 points cardinaux (vue vers le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest)

## Données complémentaires
Documentation pour les émissions
Emissions dues au chauffage domestique (station (péri)urbaine de fond)
Emissions linéaires (polluant / station sous influence trafic)
Emissions massiques (polluant / station sous influence industrielle)
toute information complémentaire jugée utile par l'AASQA
Evènements influents particuliers (Suivi environnemental de la station)
nature de l'évènement
polluant(s) impacté(s)
date de début & fin
risque de répétition
toute information complémentaire jugée utile par l'AASQA

## Références documentaires
Mention des documents utilisés par l'AASQA pour justifier ses choix
https://www.ligair.fr/media/docutheque/ppa_tours_modelisation_axes_2005.pdf
https://www.ligair.fr/media/docutheque/rapport_ppa_tours_final.pdf
https://www.ligair.fr/media/docutheque/Indre-et-Loire2020.pdf